SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 )

Nr sprawy: DG.7011.13.3.2018

Nazwa zadania:

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku – Etap I ( remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem, instalacja elektryczną i sterowaniem )”

Zatwierdzam:

Opracował:

Wójt Gminy Ostrówek

Insp. ds. Inwestycji                                                                                      /-/ mgr inż. Ryszard Turek

i dróg gminnych

Andrzej Grzybowski

Ostrówek, dnia 03 sierpień 2018 r.

Zawartość specyfikacji:

| L.p | Zawartość | Sygnatura | str. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Postanowienia SIWZ | Cześć od I do XVIII | 3 |
| 2. | Załącznik nr 1 | Formularz ofertowy | 25 |
| 3. 4. 5. | Załącznik nr 2a Załącznik nr 2b Załącznik nr 2c | Formularz cenowy Formularz cenowy Formularz cenowy | 28 30 |
| 6. | Załącznik nr 3 | Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału | 31 |
| 7. | Załącznik nr 4 | Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia | 33 |
|  | Załącznik nr 5 | Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zamawiającego zasobów niezbędnych do wykazania spełnienia warunków udziału | 36 |
| 8. | Załącznik nr 6 | Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 10 lat | 38 |
| 9. | Załącznik nr 7 | Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, | 39 |
| 10. | Załącznik nr 8 | Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy | 40 |
| 11. | Załącznik nr 9 | Wzór umowy | 41 |
| 12. | Załącznik nr 10; | Przedmiar robót i kosztorys nakładczy ( branża sanitarna i elektryczna ) Przedmiar robót i kosztorys nakładczy ( Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem, instalacja elektryczną i sterowaniem) |  |
| 13. | Załącznik nr 11; | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Branża sanitarna i elektryczna - Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem, instalacja elektryczną i sterowaniem) |  |
| 14. | Załącznik nr 12a; Załącznik nr 12b Załącznik nr 12c | Dokumentacja projektowa - branża sanitarna Dokumentacja projektowa - branża elektryczna Dokumentacja projektowa – dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem, instalacja elektryczną i sterowaniem. |  |
| 15. | Załącznik nr 13 | Przynależność do grupy kapitałowej | 53 |

I.  Informacje o Zamawiającym:

Nazwa zamawiającego:	Gmina Ostrówek

Adres zamawiającego:	Ostrówek 115

Kod Miejscowość: 	98-311 Ostrówek

Telefon: 	/43/ 841 50 23; 841 50 26

Faks: 	/43/ 841 50 20

Adres strony internetowej: 	www.ostrowek.bip.gmina.pl

Adres poczty elektronicznej: 	ug_ostrowek@interia.pl

Godziny urzędowania:	7.30-15.30

Informacje dotyczące niniejszego zamówienia umieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Ostrówek w zakładce „Zamówienia Publiczne”.

II. Tryb udzielenia zamówienia

1.	Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych -  tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579.) – dalej „Ustawa Pzp” oraz wydanych na podstawie ustawy Rozporządzeń wykonawczych.:

1)Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców( Dz. U z 2016,poz.  1126).

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U z 2017., poz. 2477).

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego          ( tekst jednolity Dz. U z 2013r, poz. 1129).

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dalej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

2.  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wg. procedury właściwej dla zamówień których wartość jest mniejsza od kwoty określonej na podstawie przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z  2017 r. ,poz. 2479).

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty  budowlane związane „Przebudową stacji uzdatniania wody w Ostrówku – Etap I ( remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem, instalacją elektryczną i sterowaniem )”

2. Zakres robót budowlanych:

2.1  Branża sanitarna

- prace montażowe studni nr 2 – obudowa naziemna z laminatu

- rurociąg tłoczny PE 160 do połączenia ze studnią nr 1 - remont studni nr 1 - demontaż pompowni sieciowej z wyniesieniem poza teren SUW i przekazanie armatury Inwestorowi - demontaż hydroforów, armatury przyłącza z hydroforni Dn 100 oraz przewodów zasilających - montaż przyłącza Dn 100 z hydroforni - remont filtrów żelaza i manganu - remont zbiorników wody czystej - montaż urządzeń technologicznych SUW - przebudowa rurociągu wody surowej w hali technologicznej - rurociąg wody napowietrzonej w hali technologicznej - przewody sprężonego powietrza - remont dezynfekcji wody - montaż urządzeń zasilania awaryjnego wodociągu Ostrówek

2.2  Branża elektryczna

| - rozdzielnia RT - instalacja wyrównawcza - okablowanie technologiczne - pomiary |
| --- |
| 2.3 Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem, instalacją elektryczną i sterowaniem ) - roboty ziemne - korytka kablowe - okablowanie - dostaw i montaż agregatu - modernizacja zasilania - uruchomienie - pomiary |  |

3. Szczegółowy zakres i przedmiot  zamówienia opisany jest w dokumentacji  projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

3.1. Dokumentacja projektowa: „Przebudową stacji uzdatniania wody w Ostrówku – Etap I oraz remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem, instalacją elektryczną i sterowaniem )”

- branża sanitarna  - załącznik nr 12a do SIWZ,

- branża elektryczna – załącznik nr 12b do SIWZ,

- dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem, instalacją

elektryczną i sterowaniem – załącznik nr 12c do SIWZ

* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot ( branża sanitarna i elektryczna oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem, instalacja elektryczną i sterowaniem)  -załącznik nr 11 do SIWZ,

* Przedmiar robót i kosztorys nakładczy

- branża sanitarna

- branża elektryczna

- dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem, instalacją

elektryczną i sterowaniem

4.Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia w celu zapoznania się z warunkami terenowymi oraz warunkami dojazdu do placu budowy. Termin wizji należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w Cz. VIII.2 SIWZ.

5. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

CPV 45111300-1 roboty rozbiórkowe

CPV 45231100-6 ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV 45332400- 7 roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

CPV 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45317300-5 roboty elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

CPV 45314310-7 układanie kabli

CPV 45315300-1 instalacje zasilania elektrycznego

8.Wymagania dotyczące robót:

1) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego,

2) roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej SIWZ,

3) użyte materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności z polskimi normami, karty techniczne  oraz atesty higieniczne PZH – wymienione w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów , przed ich zastosowaniem w celu  zaopiniowania ich przez Inspektora Nadzoru

UWAGA: szczegółowe wymagania przedstawiają STWiOR dla poszczególnych branż.

9.Przedmiot zamówienia podlegał będzie następującym odbiorom:

- robót zanikających i podlegających zakryciu – po zakończeniu prac – odbioru dokonuje Inspektor nadzoru poprzez wpis do Dziennika Budowy,

- końcowemu – po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni od dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia i zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Odbioru dokonuje Komisja powołana przez Zamawiającego po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- ostatecznemu – najpóźniej w dniu upływu terminu rękojmi za wady fizyczne - odbioru dokonuje Komisja powołana przez Zamawiającego.

UWAGA: szczegółowe wymagania przedstawia STWiOR dla poszczególnych branż.

# 10.Zamawiający wymaga aby wykonawca oraz podwykonawcy  zatrudnili na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) osoby wykonujące następujące czynności :

- Kierownik budowy - w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały czas realizacji przedmiotu zamówienia, który przy realizacji przedmiotu zamówienia wykonywać będzie czynności: zorganizowanie  budowy i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową, STWiOR, wymaganiami Zamawiającego, przepisami, w tym: techniczno-budowlanymi, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, prowadzenie dokumentacji budowy, zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, koordynowanie pracy sił własnych i podwykonawców, przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, sporządzenie rozliczeń finansowych - kosztorysów powykonawczych.

# Formę zatrudnienia w/w osób należy wskazać w załączniku nr 7 do SIWZ– „Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia”. Zamawiającemu w toku realizacji zamówienia przysługuje prawo sprawdzenia czy osoba/y wymienione w w/w wykazie uczestniczą faktycznie w realizacji zamówienia i są zatrudnione w formie wskazanej w w/w wykazie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie Zamawiający wezwie Wykonawcę do naprawienia wadliwej sytuacji a w przypadku jego bezczynności nałoży na niego karę umowną lub  odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a.  wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. W związku z powyższym wykonawca lub podwykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić inspektorowi nadzoru oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących te czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy.

11. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

12.Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty i materiały  na okres nie krótszy niż 36 m-cy począwszy od dnia zakończenia realizacji zamówienia i podpisania protokołu końcowego  - wydłużenie okresu gwarancji będzie uwzględniane przy ocenie ofert.

Gwarancja powinna zapewniać : usuniecie usterek w zakresie wadliwie wykonanych robot, niezwłoczne usuniecie wad poprzez ich naprawę lub wymianę wadliwych materiałów.

Dokumentem gwarancyjnym określającym prawa i obowiązki stron jest umowa o zamówienie publiczne. Zamawiającemu niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji  przysługuje prawo korzystania z rękojmi na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego Wykonawca będzie zobowiązany  zgodnie z postanowieniem  art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wydłużyć okres rękojmi za wady fizyczne na okres równy okresowi udzielonej gwarancji  - bieg obu terminów  uprawnień rozpocznie się w dniu podpisania   końcowego protokołu odbioru.

13.Zamawiający nie wymaga i nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

14.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

15.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w  art.67 ust.1 pkt.6 Ustawy Pzp.

16.Wykonawca ma obowiązek dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały trwania realizacji zadania.

17.Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót przed dostępem osób postronnych, a w szczególności zapobiegania wypadkom osób trzecich. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia przekazania placu budowy.

18.Wykonawca ma obowiązek zorganizowania zaplecza budowy, podłączenia mediów we własnym zakresie i na swój koszt oraz pokrycia ich kosztów przez cały okres trwania budowy.

19.Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzonego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz.U. z 2003 r. Nr 120,poz 1126 ). Przekazanie planu BIOZ winno nastąpić najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.

20. Wykonania wszystkich wymogów ujętych w STWiOR ( załącznik nr 11 )

20. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

21. Zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

22.Wymagania organizacyjne.

1)Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo ( każdego dnia) po zakończeniu pracy doprowadzić teren placu budowy do stanu czystości tak, aby komunikacja po nim odbywała się bez zakłóceń (względy ochrony p.poż. – drogi dojazdu i ewakuacji.

2)Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania placu budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

IV. Podwykonawstwo

1.Wykonawca który  przy realizacji zamówienia zamierza skorzystać z usług podwykonawców ma obowiązek  wskazać w ofercie zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia które,  zamierza powierzyć podwykonawcom, i podać o ile są mu znane nazwy  firm podwykonawców.

# 2. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub on sam spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3.W przypadku gdy powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty  lub usługi następuje w trakcie realizacji zamówienia, wykonawca ma obowiązek przedstawienia  oświadczenia, że podwykonawca spełnia warunki udziału oraz nie podlega wykluczeniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków i brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy. W przypadku gdy w stosunku do podwykonawcy  zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

4.Umowa o podwykonawstwo musi być sporządzona w formie pisemnej i zawierać w szczególności  postanowienia dotyczące:

- zakresu robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę,

- termin realizacji robót,

- kwotę wynagrodzenia i zasady płatności za wykonanie robót,

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tym zastrzeżeniem , że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy  roboty budowlanej,

- zasady rozwiązanie umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

V. Termin wykonania zamówienia

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy  do 30 listopada 2018 r.,

W w/w terminach powinno nastąpić zgłoszenie wykonania całości zamówienia do odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest wykonać bez wad przedmiot umowy, skompletować i przekazać wszystkie niezbędne do odbioru dokumenty związane z realizacją zadania. Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - załącznik nr 11 do SIWZ.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust 1 pkt 12 – 23 Ustawy Pzp.

2) Spełniają n/w warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia Wykonawcy załącznik nr 3 do SIWZ złożonego wraz z ofertą oraz wypisu z jednego z w/w rejestrów  samodzielnie pobranych przez Zamawiającego.

b)sytuacji ekonomicznej lub finansowej - wymagane jest aby Wykonawca wykazał iż :

* posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 zł.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia Wykonawcy załącznik nr 3 do SIWZ złożonego wraz z ofertą oraz dostarczonych na wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym dokumentów:  potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawodowej. Z dostarczonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać , że Wykonawca warunek spełnia.

c) zdolności technicznej lub zawodowej - wymagane jest:

* wykazanie przez Wykonawcę wykonania w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2-ch (dwóch) kontraktów na budowę, rozbudowę lub przebudowę Stacji Uzdatniania Wody  o wartości pojedynczego kontraktu równej lub przekraczającej   500 000,00  zł brutto, z podaniem daty wykonania roboty budowlanej oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 3 do SIWZ złożonego wraz z ofertą oraz dostarczonych na wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym dokumentów z których wynikać będzie, że Wykonawca wykonał w/w roboty budowlane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo je ukończył.

- wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje osobą/mi odpowiedzialnymi za kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia a w szczególności, Kierownikiem budowy zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Ustawy Kodeks Pracy -  w pełnym wymiarze czasu pracy posiadającym - uprawnienia konstrukcyjno – budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi    zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1332 z poź, zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Osoba ta powinna przedstawić swoje doświadczenie zawodowe w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy  Stacji Uzdatniania Wody – ilość realizowanych zamówień będzie  uwzględniona przy ocenie ofert.

•  wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych która będzie która będzie kierować robotami w tej branży

•  wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych która będzie kierować  robotami w tej branży

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65).

- Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia Wykonawcy - załączniki nr 3 ; nr 8 do SIWZ złożonych wraz z ofertą z których wynikać będzie, że Wykonawca warunek spełnia.

2. Wykonawca, który w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zamierza  powołać się na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie  zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, – musi udowodnić Zamawiającemu że realizując zamówienie będzie realnie dysponował zasobami tych podmiotów – przedkładając ich zobowiązanie do oddania mu do dyspozycji swoich zasobów – załącznik nr 5 do SIWZ.

Powyższe zobowiązanie winno w swojej treści wyczerpywać kwestie określone w § 9 ust.1  Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich mogą być składane (Dz.U. z 27 lipca 2016 r., poz. 1126).

# 3.Wykonawca może powoływać się na zasoby innych podmiotów w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia pod warunkiem że podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi do których realizacji te zdolności są niezbędne – będą podwykonawcami - ich nazwy należy podać w Oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału - załącznik Nr 3 do SIWZ.

6. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawca zostanie zawiadomiony niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert w sposób wskazany w Cz.XIV.1 SIWZ. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie wykonawcy będą zobowiązani dostarczyć na wezwanie zamawiającego lub samodzielnie.

1. W celu potwierdzenie spełnienia przez wykonawcę którego ofertę oceniono najwyżej warunków udziału zamawiający będzie żądał dostarczenia  następujących oświadczeń i dokumentów:

1) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

2) Wykazu robót budowlanych – wykonanych nie wcześniej niż w okresie 10 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie  - załącznik nr 6 do SIWZ. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania co najmniej 2-óch (dwóch) kontraktów na budowę, rozbudowę lub przebudowę Stacji Uzdatniania Wody  oraz wartości pojedynczego kontraktu równej lub przekraczającej   500 000,00  zł brutto,  z podaniem daty wykonania roboty budowlanej oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane.

Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy te roboty budowlane  zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.

3) Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za  kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi - załącznik nr 7 do SIWZ.

4) Oświadczenie na temat kwalifikacji kadry kierowniczej wykonawcy- załącznik nr 8 do SIWZ.

5) W przypadku złożenia oferty zawierającej rozwiązania równoważne – dokumenty potwierdzające równoważność.

2. W celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawca którego ofertę oceniono najwyżej następujących oświadczeń i dokumentów:

1) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

2) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

3) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

4) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – oświadczenie składają samodzielnie wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji o otwarciu ofert. – wzór załącznik nr 13 SIWZ

3. Dokumenty podmiotów mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Wykonawca który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 27 lipca 2016 r., poz. 1126):

1) w pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub  administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Oświadczenie  powinno być złożone nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

4. Dokumenty składane przez wykonawców występujących wspólnie:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę obejmującą całość zamówienia zgodną z postanowieniami SIWZ,  podpisaną przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnika.

2) W przypadku podpisania oferty przez Pełnomocnika do oferty należy załączyć   do niej pełnomocnictwo uprawniające podpisującego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zakres umocowania musi obejmować w szczególności umocowanie do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności od Zamawiającego i przyjmowania instrukcji w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo uprawnia także do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich składanych dokumentów.  Pełnomocnictwo może wynikać z umowy regulującej współpracę podmiotów lub odrębnego dokumentu pełnomocnictwa i musi mieć formę pisemną.

3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za  kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi oraz Oświadczenie na temat kwalifikacji kadry kierowniczej wykonawcy - może przedłożyć jeden wykonawca, jeśli spełnia warunek samodzielnie. Jeżeli wykonawcy spełniają ten warunek łącznie - przedkładają wspólny wykaz, który łącznie potwierdza spełnienie warunku - podpisany przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnika.

4) Wykaz robót budowlanych z dowodami określającymi, że roboty budowlane  zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane - może przedłożyć jeden wykonawca, jeśli spełnia warunek samodzielnie. Jeżeli wykonawcy spełniają ten warunek łącznie - przedkładają wspólny wykaz, który łącznie potwierdza spełnienie warunku - podpisany przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnika..

5)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne– składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.

7) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – składają wykonawcy samodzielnie - w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji o otwarciu ofert.-załącznik nr 13

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

6. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ich pełnomocnik przed zawarciem umowy ma obowiązek przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców.

7. Postanowienia dotyczące formy składanych dokumentów:

# 1) Dokumenty wytworzone przez wykonawcę oraz podmioty udostępniające – oświadczenia, wykazy wykonanych kontraktów, itp. – należy dostarczyć w formie oryginałów. Pozostałe wymagane dokumenty mogą być dostarczone w formie kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę na każdej stronie zawierającej tekst.

2)Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez wykonawcę.

3)Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

4) Zamawiający zaleca wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów-załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści dokumentów.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Korespondencję należy kierować na adres Zamawiającego podany w Cz I SIWZ z dopiskiem kopercie „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku – Etap I oraz remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem, instalacją elektryczną i sterowaniem” 
2) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faxu lub środków komunikacji elektronicznej – z tym że oświadczenia i dokumenty uzupełniane w trybie art. 26 ust.3 ustawy Pzp  muszą być niezwłocznie potwierdzone  w formie pisemnej – brak formy pisemnej skutkować będzie uznaniem że dokument nie został dostarczony.

3) Zamawiający prosi aby strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje za pomocą faksu lub środków komunikacji elektroniczne niezwłocznie potwierdziła fakt ich otrzymania informując o ilości otrzymanych stron oraz czytelności dokumentu. W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne adresat może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów.

Przy braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail: podany przez Wykonawcę zostało mu dostarczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

4) Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu lub środka komunikacji elektronicznej - w przypadku, gdy dokument został nadany po godzinach urzędowania za datę otrzymania przyjmuje się dzień w którym pismo zostało dostarczone odbiorcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią a nie dzień w którym faktycznie się z nim zapoznał – art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego.

2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami i potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub środkami komunikacji elektronicznej jest:

Inspektor d/s inwestycji i dróg gminnych :

Andrzej Grzybowski

tel. /43/ 841 50 54

w godz. 7.30 a 15.30 od poniedziałku do piątku

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że Wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie  później niż do końca dnia (godz.24ºº ) w którym upływa połowa  wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynie po upływie w/w terminu lub będzie dotyczył wyjaśnień już udzielonych Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania. Wyjaśnienia zostaną opublikowane na stronie internetowej zamawiającego www.ostrowek.bip.gmina.pl

Opublikowane wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

2) Przedłużenie  terminu składania ofert określonego w Cz. XII SIWZ pozostaje bez  wpływu na bieg terminu określonego w pkt. 1.

3) Nie będą udzielane żadne ustne lub telefoniczne informacje, wyjaśnienia, odpowiedzi na zapytania w sprawach dotyczących przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia.

4) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

4. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2) Wprowadzone zmiany, zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.ostrowek.bip.gmina.pl

3) Opublikowane  zmiany stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy wynikające z wcześniej opublikowanych dokumentów w tym  zakresie stają się nieobowiązujące.

4) Jeżeli wprowadzona zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający  przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

5) Jeżeli wprowadzona zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia w zakresie określonym w art. 12a ust. 1 lub 2 Ustawy Pzp Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „Ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.ostrowek.bip.gmina.pl

IX. Wymagania dotyczące wadium

1.Wykonawca przystępujący do postępowania  zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00. zł. ( słownie: dziesięć tysięcy złotych )

1)Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. 23.08.2018 r.  godz. 10.00.

2)Wadium może być wniesione (wg wyboru wykonawcy)w jednej lub kilku z poniższych form:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przed podmioty, o których mowa a art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (test jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

3)Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Ostrówku Nr 55 9256 0004 6800 0156 2000 0110 podając jako tytuł przelewu  „Wadium – „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku – Etap I oraz remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem, instalacja elektryczną i sterowaniem”

4)Wadium zostanie uznane za skutecznie wniesione jeżeli przed upływem terminu składania ofert (godzina) zostanie zarachowane na rachunku bankowym Zamawiającego.

5)W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty  ( nie spinając z ofertą ) – załączenie potwierdzonej „za zgodność z oryginałem kopii” jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy z treści dokumentu wynika że wystawca dokumentu wypłaci Zamawiającemu kwotę wadium na podstawie przedłożonej kopii. Z treści dokumentu wadialnego potwierdzającego wniesienie wadium w formie niepieniężnej: gwarancji bankowej / ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie, iż wystawiający zobowiązuje się do wypłaty kwoty wadium w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust 4a i 5 Ustawy Pzp.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający uzna iż złożona przez nich oferta jest prawidłowo zabezpieczona wadium wniesionym w formie niepieniężnej zarówno w przypadku gdy dokument wadialny będzie wystawiony na jednego z wykonawców jak i w przypadku gdy zostaną w nim wymienieni wszyscy wykonawcy – pod warunkiem iż z treści gwarancji będzie wynikać jednoznacznie, iż wystawiający zobowiązuje się do wypłaty kwoty wadium w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust 4a i 5 Ustawy Pzp.

Ważność dokumentu wadialnego powinna obejmować cały okres związania ofertą, włącznie z dniem w którym upływa termin składania ofert.

6) Warunki zwrotu i utraty wadium reguluje art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

X. Termin związania ofertą

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert- łącznie z dniem składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Brak zgody wykonawcy skutkuje odrzuceniem oferty.

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie w każdym terminie i na dowolny okres, zawiadamiając o tym zamawiającego najpóźniej w ostatnim dniu pierwotnego terminu.

5. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczenie tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

6.Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

1.Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na SIWZ, oraz zmianami opublikowanymi na stronie internetowej Zamawiającego  www.ostrowek.bip.gmina.pl

2.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym wykorzystując Formularz ofertowy wzór – załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

3. Do Formularza Oferty – załącznik nr 1 do SIWZ należy załączyć:

1)Formularz cenowy wykorzystując wzór – wg. załącznika nr 2a , 2b i 2c  do SIWZ,

2) Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wg. załącznika  Nr 4 do SIWZ.

3) Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg. załącznika  Nr 3 do SIWZ.

4) Pełnomocnictwo w przypadku gdy Oferta oraz wymagane załączniki, dokumenty oraz oświadczenia zostaną podpisane przez inną osobę niż wskazana w dokumencie rejestracyjnym – KRS lub CEIDG.

4. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do jego reprezentowania w obrocie gospodarczym wskazanych w dokumencie rejestracyjnym.

5. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

6.Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

7.Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.

8. Ofertę  wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w podwójnym opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność.

9. Na opakowaniu zewnętrznym należy umieścić informacje:

Gmina Ostrówek

Ostrówek 115

98-311 Ostrówek

„Oferta –  „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku – Etap I oraz remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem, instalacją elektryczną i sterowaniem ”

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wynikać  z powodu braku powyższej informacji np.: przypadkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem lub też – w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nie otwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert.

Na wewnętrznym opakowaniu należy umieścić nazwę i adres składającego ofertę.

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1.Oferty należy składać do dnia: 23 sierpień 2018 roku do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego

Gmina Ostrówek

Ostrówek 115

98-311 Ostrówek

Pokój nr 8 - Sekretarz  Gminy

Oferta złożona po terminie określonym w pkt. 1 zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

O terminie złożenia oferty decyduje moment złożenia jej w siedzibie Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego.

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej i zastosowania zasad określonych w Cz. X SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie: „Zmiana oferty z wycofaniem poprzedniej” lub „Wycofanie oferty”.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 23 sierpnia 2018 roku  o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego

Gmina Ostrówek

Ostrówek 115

98-311 Ostrówek

Pokój nr 18 - Sala Konferencyjna

1)Otwarcie ofert jest jawne.

2)Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3) W toku sesji otwarcia ofert zostaną odczytane:

- firmy oraz adresy Wykonawców którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

4) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej w/w informacje -  nie będą one przekazywane Wykonawcom na ich wniosek.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

1.Cenę oferty należy obliczyć na podstawie Dokumentacji projektowej sporządzając kosztorys metodą kalkulacji uproszczonej, polegającej na obliczeniu wartości netto danej pozycji kosztorysu, jako iloczynu  ilości (liczby) ustalonych przez Wykonawcę jednostek przedmiarowych i ceny  jednostkowej danej pozycji kosztorysu. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz  z ofertą kosztorysu ofertowego. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą, zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej  w dniu podpisania  umowy kosztorys ofertowy na kwotę zaproponowaną w ofercie przetargowej. Kwoty z kosztorysów należy przenieść do FORMULARZA CENOWEGO – wg. załącznika nr 2a , 2b i 2c do SIWZ. Załączony do SIWZ Przedmiar robót i kosztorys nakładczy – załącznik nr 10  należy traktować jako element pomocniczy. Jeżeli Wykonawca, na etapie opracowania oferty stwierdzi rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robot które jego zdaniem uniemożliwiają prawidłowe obliczenie ceny oferty w pierwszej kolejności powinien uwzględnić treść dokumentacji projektowej a w przypadku dalszych wątpliwości złożyć Zamawiającemu wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.

Obliczając cenę oferty należy stosować własną kalkulację uwzględniając wszystkie składniki wpływające na jej ostateczną cenę a w szczególności:

1) wartość robót stanowiących przedmiot zamówienia, których zakres wynika z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących - załączniki nr 11 i 12a ,12b i 12c  do SIWZ.

2) koszty  wszelkich robót przygotowawczych,

3) koszty zorganizowania i zagospodarowania zaplecza budowy.

4) koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy),

5) Koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz oznakowania terenu budowy,

6) Koszty wszelkich robót porządkowych, oraz odtworzeniowych w tym także koszty uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,

7) koszty  dokumentacji powykonawczej,

8) wszelkie opłaty  i ewentualne odszkodowania za szkody, wynikłe w związku z prowadzonymi robotami,

9) koszt niezbędnych materiałów pomocniczych,

10) koszt wizytacji terenowej,

11)koszty związane z odbiorami.

12) koszty obsługi geodezyjnej.

13) podatek od towarów i usług. Zastosowanie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty.

2. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

##### 3. Cena ofertowa brutto stanowić będzie wynagrodzenie  ryczałtowe wykonawcy. Cenę ofertową należy podać cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4.Wynagrodzenie zostanie wypłacone  po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia i dokonaniu odbioru końcowego w terminie do 14 dni od przedłożenia prawidłowo złożonej faktury.

5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

1. Zamawiający dokonując badania ofert wykona następujące czynności:

1) Przeanalizuje złożone przez Wykonawców oświadczenia: o spełnieniu warunków udziału załącznik nr 3 do SIWZ i braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 4 do SIWZ  – w przypadku wątpliwości lub braków wezwie do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia a w przypadku bezskuteczności wykluczy wykonawcę z postępowania.

2)Zbada złożone oferty w celu ustalenia czy nie podlegają odrzuceniu na podstawie n/w przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 Ustawy Pzp i odrzuci ofertę jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych, a w szczególności  z Cz. III; VI SIWZ.

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia,

- zawiera  błędy w obliczaniu ceny,

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych,

- wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł je w sposób nieprawidłowy,

- przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa a bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

3) dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów w celu ustalenia która oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.

| Cena brutto (C) | 60 % |
| --- | --- |
| Okres gwarancji (G) | 30 % |
| Doświadczenie kierownika budowy (D) | 10% |

Ocena kryterium „ C”   zostanie dokonana przez Komisję Przetargową na podstawie informacji zamieszczonej w Formularzu Oferty przy zastosowaniu wzoru:

C  = C min / C of x 60% x 100

gdzie:

C min – najniższa cena spośród złożonych ofert

C of – cena w badanej ofercie

60% – procentowe znaczenie kryterium „ceny”,

100 – wskaźnik stały,

Ocena kryterium „ G”  zostanie dokonana przez Komisję Przetargową na podstawie podanych przez Wykonawcę w Formularzu Oferty informacji dot. długości okresu gwarancji (oferta z okresem gwarancji przekraczającym 60 m-cy oceniona zostanie tak jak oferta w której zaoferowano okres gwarancji 60 m-cy) przy zastosowaniu wzoru.

G = G OF / G max  x 30% x 100

gdzie:

- GOF – okres gwarancji w ocenianej ofercie

- Gmax– najdłuższy okres gwarancji wśród złożonych ofert

- 30% – procentowe znaczenie kryterium „gwarancja”,

- 100 – wskaźnik stały,

Ocena kryterium „ D”  zostanie dokonana przez Komisję Przetargową na podstawie podanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym i załączniku Nr 7 do SIWZ informacji dot. ilość pełnionych funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na budowie, rozbudowie lub przebudowie Stacji Uzdatniania Wody   przez osobę wyznaczoną w ofercie przetargowej danego wykonawcy do pełnienia funkcji kierownika budowy (oferta z ilością przekraczającą  5 (pięć) robót oceniona zostanie tak jak oferta w której zaoferowano 5 (pięć) robót przy zastosowaniu wzoru.

D= DIPF/ Dmax x 10% x 100

gdzie:

- DIPF – ilość pełnionych funkcji kierownika w ocenianej ofercie

- Dmax – największa ilość pełnionych funkcji kierownika wśród złożonych ofert

- 10% – procentowe znaczenie kryterium „gwarancja”,

- 100 – wskaźnik stały,

4). Ostateczna ocena każdej oferty zostanie  dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych na podstawie wzoru:

OC = C+G+D

5)Wezwie wykonawcę którego oferta została oceniona najwyżej do dostarczenia w terminie 5 dni od przekazania wezwania  dokumentów wskazanych w Cz. VII SIWZ. W przypadku wątpliwości lub braku wezwie wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia a w przypadku bezskuteczności wykluczy wykonawcę.

6) W przypadku wykluczenia w/w procedura zostanie powtórzona w odniesieniu do kolejnego wykonawcy w rankingu ofert

7)Oferta złożona przez wykonawcę który spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu oraz, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą.

8) Zamawiający poinformuje wykonawców o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę i wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności

d) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

9). Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, z podaniem nazwy albo imienia i nazwiska, siedziby wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację zostanie umieszczone na stronie www.ostrowek.bip.gmina.pl

2.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.Wykonawca którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy ma obowiązek przedstawić zamawiającemu do akceptacji projekt Harmonogramu realizacji zamówienia.

2. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

XVI. Umowa o udzielenie zamówienia

1.Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów opisanych w Cz. XIV SIWZ.

2.Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

3. Umowa -zostanie zawarta w formie pisemnej:

1)W terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  lub w terminie 10 dni jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

2) W przypadku gdy, w postępowaniu złożona zostanie tylko jedna oferta lub upłynął termin na wniesienie odwołania  lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienia kończące postępowanie odwoławcze możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

5. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik Nr 9 do SIWZ.

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 §1 pkt. 1Ustawy Pzp a w szczególności w przypadku:

1)Wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych – zamawiający wydłuży czas realizacji zamówienia.

2) Niedopuszczania do ich wykonywania robót przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania– zamawiający wydłuży czas realizacji zamówienia.

3) Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami – zamawiający wydłuży czas realizacji zamówienia.

4) Ujawnienia w toku realizacji zamówienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej,  napotkania błędnie zinwentaryzowanych instalacji które mogę skutkować nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy – zamawiający wydłuży czas realizacji zamówienia.

5) W przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w      dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy – zamawiający dokona zmiany dokumentacji projektowej oraz wydłuży czas realizacji zamówienia.

6) W przypadku konieczności realizacji robót w sposób wynikający z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego - zamawiający może dokonać zmiany czasu realizacji zamówienia.

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany wnieść  przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego jej wykonania w wysokości   8% ceny  całkowitej brutto podanej w ofercie w zaokrągleniu do pełnych złotych.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U Dz. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w  formie:

1) w wekslach z poręczeniem banku,

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

5. Zabezpieczenie  wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizje bankowe za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

6. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- Zamawiający zwróci 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonanie.

- Pozostałą kwotę – 30 % nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady po podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Wykonawcom, oraz innym podmiotom jeżeli ma on lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej:

1) odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenie oferty odwołującego;

- sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu VI Ustawy Pzp - art. od 179 do 198g.)

XIX. Postanowienia końcowe

1.Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia,

2) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji złożone przez wykonawcę którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą nie podlegają udostępnieniu na rzecz innych uczestników postępowania.

2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1) Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek wykonawcy .

2) W przypadku protokołu gdy z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

3. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia odpowiednio oferty w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.

4.Bez zgody zamawiającego wykonawca  w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa..................................................................................................................................

..............................................................................................................................................                  z siedzibą:

miejscowość: ........................................ , ulica:................................,

nr.............lokal:....................,

województwo: .............................., powiat:......................,

kod:............,poczta:.............................,

Nr telefonu/faksu ............................................................................................,

Poczta elektroniczna  (e-mail ) ...............................................................................,

Strona internetowa: .................................................................................................,

NIP/ PESEL......................................................................................................................,

REGON...............................................................................................................,

Wpisany do:

- Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie …………………………………. pod nr……………………………………

- Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej

1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia pod nazwą: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku – Etap I oraz remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem, instalacja elektryczną i sterowaniem”  za

a/ branża sanitarna

Cenę netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT ................. .....................................................................................zł

( słownie: ............................................................................................................  )

Cenę brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

b/ branża elektryczna

Cenę netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT ................. .....................................................................................zł

( słownie: ............................................................................................................  )

Cenę brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

a/ branża: dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem, instalacja elektryczną i sterowaniem

Cenę netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT ................. .....................................................................................zł

( słownie: ............................................................................................................  )

Cenę brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

RAZEM: poz. 1a + poz.1b + 1c ( branża sanitarna + elektryczna +: dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem, instalacja elektryczną i sterowaniem)

Cenę netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT ................. .....................................................................................zł

( słownie: ............................................................................................................  )

Cenę brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Wskazana cena oferty brutto uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i została obliczona na podstawie Dokumentacji projektowej.

2.Zamówienie zobowiązujemy się wykonać w  terminie do dnia: …………………………….

Najpóźniej w/w  terminie dokonamy zgłoszenia wykonania całości zamówienia do odbioru końcowego.

3. Zobowiązujemy się udzielić  Zamawiającemu gwarancji  na okres …………. miesięcy od dnia zakończenia realizacji zadania i podpisania protokołu końcowego,

4. Funkcję kierownika budowy będzie pełnił ……………………………………………………………….. . Posiada on/ona uprawnienia konstrukcyjno -  budowlane bez ograniczeń  oraz pełnił/pełniła funkcję kierownika budowy na ………………. budowach.

5. Oświadczam/my że dysponuje/my osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i  elektroenergetycznych która będzie która będzie kierować robotami w tej branży

6. Oświadczam/my że dysponuje/my  osobą posiadającą uprawnienia specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych która będzie kierować  robotami w tej branży

6.Termin płatności faktur do 14 dni od dnia złożenia prawidłowo sporządzonej faktury wraz z protokołem częściowym odbioru robót lub protokołem końcowym odbioru .

7.Pełnomocnik

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

jest umocowany   do reprezentowania w postępowaniu - do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

8.Oświadczenia dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2)Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się i  akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy załączony do SIWZ oraz wszystkie warunki wykonania zamówienia  określone w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej oraz że zapoznaliśmy się z  warunkami, miejscem realizacji zamawianych robót oraz zdobyliśmy niezbędne informacje do prawidłowego przygotowania oferty.

9.Oświadczam/y, że wykonam/y roboty budowlane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z technologią robót i rozwiązaniami konstrukcyjnymi zawartymi w przekazanej dokumentacji

11.W sprawie podpisania umowy oraz ustaleń w trakcie realizacji zamówienia należy skontaktować się z : ...................................................................... (należy podać imię i nazwisko reprezentanta Wykonawcy)

12.Informujemy, że zlecimy podwykonawcom wykonanie n/w części przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Określenie powierzonej części Zamówienia | Nazwa(firma)podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

13. Oświadczamy, że informacje zamieszczone w „FORMULARZU OFERTY są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

14. Zobowiązujemy się do dostarczenia na wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego oznaczonym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału wskazanych w Cz. VII SIWZ

15.Oferta niniejsza wraz z załącznikami została złożona na ……… stronach kolejno ponumerowanych – łącznie z dokumentami wymienionymi w Cz. XI.3 SIWZ

16.Integralną  część oferty stanowią następujące dokumenty:

1) Formularz cenowy – wg. załącznika nr 2  do SIWZ

2) Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału –  wg. załącznika nr 3 do SIWZ

3) Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia - wg. załącznika nr 4 do SIWZ

………………………………………………………………….

| …………….……. dnia …… r | ……………………………………………………………… Podpis:- imię nazwisko ,stanowisko podstawa reprezentacji |
| --- | --- |

Załącznik nr 2a do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………………

Adres……………………………………….

………………………………………………

NIP………………………………………….

KRS ………………………………………..

## FORMULARZ CENOWY- branża sanitarna ( wg. tabeli elementów scalonych)

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku – Etap I oraz remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem, instalacja elektryczną i sterowaniem” za:

| Lp. | # Zakres robót |  | Całkowita wartość netto(zł) | Podatek VAT.…. % | Całkowita wartość brutto w zł (w.3+4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| I. | Prace montażowe studni nr 2 – obudowa naziemna z laminatu |  |  |  |  |
| II. | Rurociąg tłoczny PE 160 do połączenia ze studnia nr 1 |  |  |  |  |
| III. |  | Remont studni nr 1 |  |  |  |
| IV. |  | Demontaż pompowni sieciowej z wyniesieniem poza teren SUW i przekazanie armatury Inwestorowi |  |  |  |
| V. |  | Demontaż hydroforów, armatury przyłącza z hydroforni Dn 100 oraz przewodów zasilających |  |  |  |
| VI. |  | Montaż przyłącza Dn 100 z hydroforni |  |  |  |
| VII. |  | Remont filtrów żelaza i manganu |  |  |  |
| VIII. |  | Remont zbiorników wody czystej |  |  |  |
| IX. |  | Montaż urządzeń technologicznych SUW |  |  |  |
| X. |  | Przebudowa rurociągu wody surowej w hali technologicznej |  |  |  |
| XI. |  | Rurociąg wody napowietrzonej w hali technologicznej |  |  |  |
| XII. |  | Przewody sprężonego powietrza |  |  |  |
| XIII |  | Remont dezynfekcji wody |  |  |  |
| XIV |  | Montaż urządzeń zasilania awaryjnego wodociągu Ostrówek |  |  |  |
|  |  | OGÓŁEM WARTOŚĆ od poz. I do poz.XIV |  |  |  |

Słownie (netto) ....................................................................................................................

Podatek VAT słownie: ........................................................................................................

Słownie (brutto ) .................................................................................................................

Cena powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia obliczone w kosztorysach uproszczonych zgodnie z Cz. XII SIWZ – Opis sposobu obliczania ceny.

Wyliczoną wartość zamówienia z  poz. OGÓŁEM BRUTTO należy przenieść do Formularza ofertowego.

| …………….……. dnia …… r | ……………………………………………………………… Podpis:- imię nazwisko ,stanowisko podstawa reprezentacji |
| --- | --- |

Załącznik nr 2b do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………………

Adres……………………………………….

………………………………………………..

NIP………………………………………….

KRS ………………………………………..

## FORMULARZ CENOWY- branża elektryczna ( wg. tabeli elementów scalonych)

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku – Etap I oraz remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem, instalacja elektryczną i sterowaniem” za:

| Lp. | - Zakres robót |  | Całkowita wartość netto(zł) | Podatek VAT ….(% ) | Całkowita wartość brutto w zł (w.3+4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| I. | Rozdzielnia RT |  |  |  |  |
| II. | Instalacja wyrównawcza |  |  |  |  |
| III. |  | Okablowanie technologiczne |  |  |  |
| IV. |  | Pomiary |  |  |  |
|  |  | OGÓŁEM WARTOŚĆ od poz. I do poz.XIV |  |  |  |

Słownie (netto) ....................................................................................................................

Podatek VAT słownie: ........................................................................................................

Słownie (brutto ) .................................................................................................................

Cena powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia obliczone w kosztorysach uproszczonych zgodnie z Cz. XII SIWZ – Opis sposobu obliczania ceny.

Wyliczoną wartość zamówienia z  poz. OGÓŁEM BRUTTO należy przenieść do Formularza ofertowego.

| …………….……. dnia …… r | ……………………………………………………………… Podpis:- imię nazwisko ,stanowisko podstawa reprezentacji |
| --- | --- |

Załącznik nr 2c do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………………

Adres……………………………………..

NIP………………………………………….

KRS ………………………………………..

FORMULARZ CENOWY- branża: i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem, instalacja elektryczną i sterowaniem”

( wg. tabeli elementów scalonych)

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku – Etap I oraz remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem, instalacja elektryczną i sterowaniem” za:

| Lp. | - Zakres robót | Całkowita wartość netto(zł) | Podatek VAT …(% ) | Całkowita wartość brutto w zł (w.3+4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Roboty ziemne |  |  |  |
| 2. | Korytka kablowe |  |  |  |
| 3. | Okablowanie |  |  |  |
| 4. | Montaż agregatu |  |  |  |
| 5. | Modernizacja zasilania |  |  |  |
| 6. | Pomiary |  |  |  |

Słownie (netto) ....................................................................................................................

Podatek VAT słownie: ........................................................................................................

Słownie (brutto ) .................................................................................................................

Cena powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia obliczone w kosztorysach uproszczonych zgodnie z Cz. XII SIWZ – Opis sposobu obliczania ceny.

Wyliczoną wartość zamówienia z  poz. OGÓŁEM BRUTTO należy przenieść do Formularza ofertowego.

| …………….……. dnia …… r | ……………………………………………………………… Podpis:- imię nazwisko ,stanowisko podstawa reprezentacji |
| --- | --- |

Załącznik Nr 3 do SIWZ

| Wykonawca: ……………………………………………… Adres………………………………………. NIP…………………………………………. KRS ……………………………………….. | Zamawiający: Gmina Ostrówek Ostrówek 115 98-311 Ostrówek |
| --- | --- |

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku – Etap I oraz remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem, instalacja elektryczną i sterowaniem”   oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu – Cz. III i Cz. VI SIWZ.

| …………….……. dnia …… r | ……………………………………………………………… Podpis:- imię nazwisko ,stanowisko podstawa reprezentacji |
| --- | --- |

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Cz. VI SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………....................................................................................................................................................................., w następującym zakresie: …………………………………………………………...................................................................................... (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

| …………….……. dnia …… r | ……………………………………………………………… Podpis:- imię nazwisko ,stanowisko podstawa reprezentacji |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

| …………….……. dnia …… r | ……………………………………………………………… Podpis:- imię nazwisko ,stanowisko podstawa reprezentacji |
| --- | --- |

Załącznik nr 4 do SIWZ

| Wykonawca: ……………………………………………… Adres………………………………………. NIP…………………………………………. KRS ……………………………………….. | Zamawiający: Gmina Ostrówek Ostrówek 115 98-311 Ostrówek |
| --- | --- |

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku – Etap I oraz remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem, instalacja elektryczną i sterowaniem”  oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

| …………….……. dnia …… r | ……………………………………………………………… Podpis:- imię nazwisko ,stanowisko podstawa reprezentacji |
| --- | --- |

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie- WSTAWIĆ ZNAK „x” W WŁAŚCIWEJ POZYCJI

| Podstawa wykluczenia | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| art. 24 ust 1 pkt 13 |  |  |
| art. 24 ust 1 pkt 14 |  |  |
| art. 24 ust 1 pkt 16 |  |  |
| art. 24 ust 1 pkt 17 |  |  |
| art. 24 ust 1 pkt 18 |  |  |
| art. 24 ust 1 pkt 19 |  |  |
| art. 24 ust 1 pkt 20 |  |  |
| art. 24 ust 5 |  |  |

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: .........................................................................…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  .

| …………….……. dnia …… r | ……………………………………………………………… Podpis:- imię nazwisko ,stanowisko podstawa reprezentacji |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku – Etap I oraz remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem, instalacja elektryczną i sterowaniem”  (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

| …………….……. dnia …… r | ……………………………………………………………… Podpis:- imię nazwisko ,stanowisko podstawa reprezentacji |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDACEGO PODMIOTEM NA KTÓREGI ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….……........................................................ (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

| …………….……. dnia …… r | ……………………………………………………………… Podpis:- imię nazwisko ,stanowisko podstawa reprezentacji |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

| …………….……. dnia …… r | ……………………………………………………………… Podpis:- imię nazwisko ,stanowisko podstawa reprezentacji |
| --- | --- |

Załącznik nr 5 do SIWZ

| Wykonawca: ……………………………………………… Adres………………………………………. NIP…………………………………………. KRS ……………………………………….. | Zamawiający: Gmina Ostrówek Ostrówek 115 98-311 Ostrówek |
| --- | --- |

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI ZAMAWIAJĄCEGO ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH

DO WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU

w trybie art. 22a Ustawy Pzp - Prawo zamówień publicznych.

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku – Etap I oraz remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem, instalacja elektryczną i sterowaniem”   oświadczam, co następuje:

1)zobowiązuję się do oddania na rzecz: ………………………………………………………………(nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby) na okres (wskazać okres na jaki udostępniany jest zasób)

n/w  zasób (zasoby) :

zdolności techniczne, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie

zasoby finansowe lub sytuację ekonomiczną

W przypadku nie udostępnienia zasobów finansowych lub sytuacji ekonomiczne przyjmuję na siebie solidarną odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia zasobów.

| …………….……. dnia …… r | ……………………………………………………………… Podpis:- imię nazwisko ,stanowisko podstawa reprezentacji |
| --- | --- |

Do zobowiązania należy załączyć dokumenty określające:

* Zakres udostępnianych zasobów: ……………………………………………………………………………………

………………………………................................... (określić zakres dostępnych wykonawcy zasobów)

* Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia ……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………(wskazać formę)

* Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

* Czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane których wskazane zdolności dotyczą:………………………………………………………….......................................... .

* Zobowiązuję się do przedstawienia na wezwanie wykonawcy w celu przedłożenia Zamawiającemu dokumentów wymienionych w Cz. VI SIWZ

Uwaga! Powyższe zobowiązanie musi zostać podpisane przez podmiot udostępniający lub jego upełnomocnionego  przedstawiciela zasób i złożone  w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie

Załącznik Nr 6 do SIWZ

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH

10 LAT

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju , wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy  roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.

| Lp. | Rodzaj robót | Wartość wykonanych robót (brutto) w PLN | Data i miejsce wykonywania robót. | Odbiorca - Inwestor ( Nazwa i adres ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Wykonawca winien przedstawić wykonanie zrealizowanych robót, ściśle według wzoru. W  kol. 4 należy podać datę (dzień, m-c, rok) rozpoczęcia i zakończenia robót.

Do wykazu należy załączyć dowody określające czy roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot wskazany w kol. 5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

| …………….……. dnia …… r | ……………………………………………………………… Podpis:- imię nazwisko ,stanowisko podstawa reprezentacji |
| --- | --- |

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………………

Adres……………………………………

……………………………………………..

NIP………………………………………….

KRS ………………………………………..

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA ODPOWIEDZIALNYCH ZA KONTROLĘ JAKOŚCI I KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe -wymagane (uprawnienia) | Zakres wykonywanych czynności oraz wykaz kierowanych robót budowlanych | Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Kierownik budowy - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń |  |  |
| 2. |  | osoba posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | ------------------ | ………………………. |
| 3 |  | Osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | …………………….. | ……………………… |

Uwaga: Do wykazu należy załączyć oświadczenie wykonawcy na temat kwalifikacji kadry kierowniczej- załącznik nr 8

| …………….……. (miejscowość), dnia …… r. | ……………………………………………………………… Podpis:- imię nazwisko ,stanowisko podstawa reprezentacji |
| --- | --- |

Załącznik nr 8 do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………………

Adres……………………………………….

………………………………………………

NIP………………………………………….

KRS ………………………………………..

OŚWIADCZENIE

DOTYCZACE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH KADRY KIEROWNICZEJ WYKONAWCY

Niniejszym oświadczam/y, że osoby , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby wskazane w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi posiadają wymagane uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia.

| …………….……. (miejscowość), dnia …… r. | ……………………………………………………………… Podpis:- imię nazwisko ,stanowisko podstawa reprezentacji |
| --- | --- |

Załącznik nr 9 do SIWZ

UMOWA  NR …….2018 - wzór

Zawarta w dniu  ……. 2017 r.   pomiędzy Gminą Ostrówek, z siedzibą w Ostrówku, Ostrówek 115, 98-311 Ostrówek, zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez:

mgr inż. Ryszarda Turka –  Wójta Gminy Ostrówek

przy kontrasygnacie: Lidii Pawlak – Skarbnika Gminy Ostrówek

NIP    832-19 -65-142                         REGON 730934690

zwanym dalej Zamawiającym,

a ……………………………………… z siedzibą w ……………………………………….…, prowadzącą działalność gospodarczą ……………, reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………

2. ……………………………………………,

zwanym dalej Wykonawcą.

§1

Przedmiot umowy

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.).

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku – Etap I oraz remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem, instalacja elektryczną i sterowaniem „ o następującym zakresie robót:

2.1  Branża sanitarna

- prace montażowe studni nr 2 – obudowa naziemna z laminatu

- rurociąg tłoczny PE 160 do połączenia ze studnia nr 1 - remont studni nr 1 - demontaż pompowni sieciowej z wyniesieniem poza teren SUW i przekazanie armatury Inwestorowi - demontaż hydroforów, armatury przyłącza z hydroforni Dn 100 oraz przewodów zasilających - montaż przyłącza Dn 100 z hydroforni - remont filtrów żelaza i manganu - remont zbiorników wody czystej - montaż urządzeń technologicznych SUW - przebudowa rurociągu wody surowej w hali technologicznej - rurociąg wody napowietrzonej w hali technologicznej - przewody sprężonego powietrza - remont dezynfekcji wody - montaż urządzeń zasilania awaryjnego wodociągu Ostrówek

2.2  Branża elektryczna

- rozdzielnia RT - instalacja wyrównawcza - okablowanie technologiczne - pomiary 2.3 Branża: dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem, instalacją elektryczną i sterowaniem - roboty ziemne - korytka kablowe - okablowanie - dostaw i montaż agregatu - modernizacja zasilania - uruchomienie - pomiary

3. Szczegółowy opis przedmiotu zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonanie przedmiotu umowy określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. Zasady rozliczenia tych robót znajdują się w §5 ust. 4 umowy, dotyczącym wynagrodzenia.

6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności:

- powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

- powodujące poprawienie parametrów technicznych;

- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów.

7. Zmiany, o których mowa w ust. 4, 5 i 6 niniejszego paragrafu, muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego.

8. Zmiany, o których mowa w ust. 4 i 6 niniejszego paragrafu, nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

§2

Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego:

- dostarczenie w 1 egzemplarzu kompletu dokumentacji projektowej w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy;

- przekazanie kopii dokumentu uprawniającego do rozpoczęcia robót budowlanych wraz z Dziennikiem budowy w dniu przekazania placu budowy;

- dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy;

- zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego przedmiot umowy;

- dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę.

2. Obowiązki Wykonawcy:

- prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR, warunkami wykonania oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami;

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego całego przedmiotu umowy;

- zorganizowanie placu budowy i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy;

- współpraca ze służbami Zamawiającego;

- prowadzenie Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń;

- umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;

- przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentów łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego;

- zgłaszanie robót podlegających zakryciu do odbioru;

- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.;

- zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami;

- zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych;

- utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac;

- . likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż do dnia odbioru końcowego

3. Przedstawiciele stron:

- Wykonawca wyznacza jako kierownika budowy ......................................, legitymującego się uprawnieniami wykonawczymi do prowadzenia prac objętych umową.

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego: .............................................

- Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.

§3

Termin wykonania

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy -  w terminie                      od daty podpisania umowy do   30 listopada  2018r.

§4

Odbiory

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie bezusterkowe wykonanie całości przedmiotu umowy objętego niniejszą umową, potwierdzone odpowiednio protokołem odbioru końcowego. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.

2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym, że odbiór tych robót nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 3 dni robocze

3. Odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi pisemnie lub telefonicznie Inspektorowi nadzoru, który dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak, aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy.

4. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje czynności odbioru. Wykonawca traci jednak prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.

5. W dniu odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty itp. Zgodnie z STWiOR

6. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:

- nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy;

- ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru.

O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.

7. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin, fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad;

- nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

  - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w §9 niniejszej umowy,

  - w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

10. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§5

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie prac określonych w niniejszej umowie w §1 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy   wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………... PLN brutto (słownie: …………..) w tym 23% podatku VAT w wysokości …………………, cena netto: ………………………..PLN

( słownie netto: …………………………………………………………………………)

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w ofercie Wykonawcy i jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

3. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić wysokości wynagrodzenia przedstawionego w ust. 1, za wyjątkiem okoliczności zawartych w §10 ust. 4 i 5.

4. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) sposób obliczenia kwoty, która będzie potrącona Wykonawcy, będzie następujący:

- w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie ofertowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu umowy;

- w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w kosztorysie ofertowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę procentowego stosunku niewykonanych robót i odliczone od ogólnej wartości przedmiotu umowy, w przypadku gdy ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny, dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę w oparciu o KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonego przez Zamawiającego.

§6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. W celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń służących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wynikających bądź z treści umowy bądź z przepisów prawa, w tym także roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz w celu zabezpieczenia roszczeń służących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy z tytułu udzielonej Zamawiającemu gwarancji jakości, Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zwane dalej: „zabezpieczeniem”) w kwocie stanowiącej 8% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 pkt 1 umowy, co stanowi kwotę w wysokości ………………………. PLN (słownie: ………………………..…………..).

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ………………………………………..

3. W trakcie trwania umowy Wykonawca jest uprawniony zmienić formę zabezpieczenia na jedną lub kilka form, określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia może zostać dokonana przez Wykonawcę z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. W przypadku zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje będą wystawione jako gwarancje: bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Postanowienia wskazane w zdaniu poprzednim stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wniesione w formie poręczenia.

4. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy zabezpieczenie w jakiejkolwiek części utraci swoją ważność albo zostanie pomniejszone z przyczyn innych niż zwrot zabezpieczenia, wówczas Wykonawca niezwłocznie uzupełni zabezpieczenie do kwoty określonej w umowie. Do tego czasu Zamawiający może się powstrzymać od zapłaty wynagrodzenia, co nie będzie traktowane jak zwłoka lub opóźnienie Zamawiającego.

6. Jeżeli zabezpieczenie w jakiejkolwiek części utraci swoją ważność albo zostanie pomniejszone z przyczyn innych niż zwrot zabezpieczenia, przed upływem terminu zapłaty ostatniej płatności na rzecz Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony zatrzymać z płatności należnych Wykonawcy kwotę równą kwocie brakującego Zabezpieczenia.

7. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w sposób następujący:

- 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone po odbiorze przedmiotu umowy i po usunięciu wad i usterek poodbiorowych – w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru lub daty usunięcia usterek;

- 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

8. Jeżeli, którekolwiek z roszczeń, które zabezpiecza zabezpieczenie stanie się wymagalne, wówczas Zamawiający jest uprawniony zaspokoić to roszczenie z zabezpieczenia, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na zadośćuczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu się z zabezpieczenia Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

§7

Warunki płatności

1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi  fakturami częściowymi i fakturą końcową w terminie do 14 dni od doręczenia faktury potwierdzonej protokołem odbioru częściowego lub końcowego, przelewem na konto wymienione w tej fakturze.

2. Odbiorcą i płatnikiem faktury VAT jest: Gmina Ostrówek, Ostrówek 115, 98-311 Ostrówek NIP 832 19 65 142.

§8

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji ………….., licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystąpienia. Zgłoszenie zostanie dokonane pisemnie na adres lub telefonicznie – zgodnie z danymi wskazanymi przez Wykonawcę w ofercie.

3. Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszoną wadę na własny koszt.

4. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatację lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia.

5. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem jak w ustępie 4 i nie wykluczające eksploatacji obiektu Wykonawca usunie w terminie 30 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

6. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy Zamawiający może udzielić innych niż w ustępach 4 i 5 terminów usunięcia wad.

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 14 dni, będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy ze środków zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonego w §6 umowy lub poprzez wystawienie noty obciążającej.

8. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzania na piśmie przez Wykonawcę i Zamawiającego.

§9

Kary umowne

1. Poza przypadkami przewidzianymi w §12 ust. 23 i w §13 ust. 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy;

- za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

§10

Zmiana umowy

1. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w wykonaniu następujących zobowiązań:

- przekazania terenu budowy;

- przekazania dokumentów budowy (pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych dokumentów wymaganych przepisami, do których Zamawiający jest zobowiązany);

- przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji;

- zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie.

2. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku:

- zawieszenia robót przez Zamawiającego;

- szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych;

- zmian dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek Zamawiającego (lub Wykonawcy);

- siły wyższej.

3. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli Zamawiający udowodni, że przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

5. Wynagrodzenie może ulec zmniejszeniu w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji części przedmiotu umowy oraz w przypadku odstąpienia od umowy przez Strony. Zmiana wynagrodzenia będzie obliczona w oparciu o iloczyn ilości robót niewykonanych i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie przedłożonym przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy.

6. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz za zgodą Zamawiającego może zmienić Podwykonawcę, powierzyć wykonanie lub zmienić część zakresu wykonywania umowy Podwykonawcy.

7. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy za wyjątkiem sukcesji generalnej, w tym dziedziczenia prawa w spółkach handlowych, przekształcenia, sukcesji z mocy prawa.

8. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§11

Cesja wierzytelności

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji umowy, na osoby trzecie.

§12

Podwykonawcy

1. Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty specjalistyczne Podwykonawcy, za działanie, którego bierze pełną odpowiedzialność. Umowa z Podwykonawcą powinna być zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcę.

3.  Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

4. Zlecenie Podwykonawcy części przedmiotu umowy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zleconej części robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za własne działanie i zaniechanie.

5. Podwykonawca powinien uczestniczyć w czynnościach odbioru końcowego.

6. Podwykonawca realizował będzie następującą część przedmiotu umowy: …..…..…………, firma (nazwa) Podwykonawcy: ………………………………………………………………...

7. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, jeżeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

8. Wykonawca jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z Podwykonawcą lub projektu jej zmian.

9. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiający, w terminie 5 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub jej zmian lub sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo:

- nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy części przedmiotu umowy;

- gdy wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy będzie wyższa niż wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za część przedmiotu umowy powierzoną do realizacji Podwykonawcy;

- gdy okres gwarancji oferowany przez Podwykonawcę będzie krótszy niż okres gwarancji oferowany przez Wykonawcę.

11. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 5 dni uważa się za akceptację projektu umowy lub umowy przez Zamawiającego.

12. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13. Przepisy ust. 8–11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

14. Powierzenie robót Podwykonawcy nie może zwiększyć wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w §5 niniejszej umowy.

15. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot umowy jest przedstawienie dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy, biorącego udział w realizacji przedmiotu umowy. Za dowód zapłaty Zamawiający uzna również złożenie pisemnego oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę należnego wynagrodzenia za roboty objęte fakturą.

16. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty, o którym mowa wyżej lub oświadczenia Zamawiający wstrzymuje kwotę należnego wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy w części równej kwocie wynikającej z nie przedstawionego dowodu zapłaty. Płatność będzie wstrzymana do czasu przedłożenia dowodu zapłaty lub brakującego oświadczenia. W takim przypadku nie biegnie termin określony na zapłatę należnego wynagrodzenia, a Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu odsetek za opóźnienie w uregulowaniu faktury.

17. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, przez Podwykonawcę faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy części przedmiotu umowy.

18. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. Zamawiający mocą niniejszej umowy dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy oraz o możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji.

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający:

- nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

22. W przypadku:

- zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego,

- zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,

- nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą zgłoszonych przez Zamawiającego lub innego naruszenia art. 6471 Kodeksu cywilnego,

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę.

23. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki;

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1 niniejszej umowy;

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy;

- w przypadku wykonywania robót z udziałem Podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

24. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą. Zawarcie umowy będzie stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie  14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§13

Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności

1. Wykonawca zatrudni osoby wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie czyli tzw. pracowników fizycznych na podstawie umowy o pracę.

2. Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez osoby wymienione w ust. 1 przedstawi inspektorowi nadzoru oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących te czynności.

3. Bez spełnienia wymogów określonych w ust. 1-2 osoby nie będą wpuszczone na plac budowy i nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy.

4. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel) osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000,00 PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli (personel) Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się do Podwykonawcy z tym, że kopie umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo.

§14

Odstąpienie od umowy

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym i w §12 ust. 24 stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni po upływie wyznaczonego terminu bez dodatkowych wezwań,

  - Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc, pomimo wezwania przez Zamawiającego do kontynuacji robót złożonego na piśmie - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni po upływie wyznaczonego terminu bez dodatkowych wezwań.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

  - Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powiadomienia o odbiorze,

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu realizacji robót urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu realizacji robót;

- odkupienia materiałów, określonych w ust.3 pkt 4, po cenach przedstawionych w ofercie;

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§15

Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

3. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego  i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

Załącznik nr 13 do SIWZ (składają wszyscy Wykonawcy)

Lista / informacja w zakresie przynależności do grupy kapitałowej

- ZAMAWIAJĄCY:

GMINA  OSTRÓWEK

Ostrówek  115

98 – 311 Ostrówek

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku – Etap I oraz remont SUW i studni nr 1 oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem, instalacja elektryczną i sterowaniem”

w trybie art. 26 ust 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) składam:

- Listę podmiotów należących do tej samej grupy  kapitałowej, o której mowa w  art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych 1

| l.p. | Nazwa wykonawcy | Adres wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

- Informuję  o tym, że nie należę (nie należymy)  do grupy kapitałowej ¹.

| …………………………… | …………………………………………….………………………………..……… |
| --- | --- |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |

1 Zaznaczyć odpowiedni kwadrat

Gdy wykonawca nie jest czynnym płatnikiem VAT

Pozostawić właściwą informację – skreślić pozostałą

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Pozostawić właściwą informację

Jeżeli jest to inna osoba niż pełnomocnik wskazany w pkt. 5

Podanie firmy podwykonawcy jest obowiązkowe w przypadku gdy wykonawca zamierza w celu wykazania spełnienia warunków udziału korzystać z udostępnionych prze nią zasobów – w pozostałych przypadkach podanie firmy podwykonawcy nie jest obowiązkowe.

Należy wymienić wszystkie załączniki do oferty

Zaznaczyć udostępniane zasoby